## Sheet1
VOUT = (TC • TA) + V0°C
Where:
TA = Ambient Temperature
VOUT = Sensor Output Voltage
|  | V0°C = Sensor Output Voltage at 0°C |  |  |  | 400 | mV
(See DC Electrical Characteristics table)
|  | TC = Temperature Coefficient |  |  |  | 19.5 | mV/C
(See DC Electrical Characteristics table)
(VOUT - V0C)/TC = TA
1585.2614 | 1.2775 | 45 | 45000 | 45005.8522 | 45.0059 | 0.0058522
1464.2727 | 1.18 | 40 | 40000 | 40005.3918 | 40.0054 | 0.0053918
1343.2841 | 1.0825 | 35 | 35000 | 35004.9315 | 35.0049 | 0.0049315
1222.2955 | 0.985 | 30 | 30000 | 30004.4711 | 30.0045 | 0.0044711
1101.3068 | 0.8875 | 25 | 25000 | 25004.0108 | 25.004 | 0.0040108
980.3182 | 0.79 | 20 | 20000 | 20003.5505 | 20.0036 | 0.0035505
859.3295 | 0.6925 | 15 | 15000 | 15003.0901 | 15.0031 | 0.0030901
738.3409 | 0.595 | 10 | 10000 | 10002.6298 | 10.0026 | 0.0026298
617.3523 | 0.4975 | 5 | 5000 | 5002.1694 | 5.0022 | 0.0021694
496.3636 | 0.4 | 0 | 0 | 1.7091 | 0.0017091 | 0.0017091
375.375 | 0.3025 | -5 | -5000 | -4998.7512 | -4.9988 | 0.0012488
100
| RSQ | 1 | 1
| SLOPE | 0.041326 | 41.3262 | 4133
| INTERC | -20.5128 | -20512.8205 | -20513
1075 |  |  |  |  | 23.9168